2023年6月21日20时40分许，[宁夏回族自治区](https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%9B%9E%E6%97%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA/61753863?fromModule=lemma_inlink)[银川市兴庆区富洋烧烤民族街店](https://baike.baidu.com/item/%E9%93%B6%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%85%B4%E5%BA%86%E5%8C%BA%E5%AF%8C%E6%B4%8B%E7%83%A7%E7%83%A4%E6%B0%91%E6%97%8F%E8%A1%97%E5%BA%97/63122844?fromModule=lemma_inlink)操作间[液化石油气](https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%B2%E5%8C%96%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E6%B0%94/301506?fromModule=lemma_inlink)（[液化气罐](https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%B2%E5%8C%96%E6%B0%94%E7%BD%90/1831100?fromModule=lemma_inlink)）泄漏引发爆炸。截至2023年6月22日8时，事故造成31人死亡、7人受伤。同日，事故9名责任人已被控制。截至6月22日15时，事故收治伤员7人，均收治在[宁夏医科大学总医院](https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%80%BB%E5%8C%BB%E9%99%A2/10660626?fromModule=lemma_inlink)，伤情平稳，均无生命危险。

经过紧急扑救，21时20分许现场明火扑灭。据现场群众介绍，烧烤店一楼的煤气罐先发生爆炸，又把二楼的天然气管道引爆，并将楼层之间的楼梯炸毁。

经查，烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸，最终造成31人死亡、7人受伤的特别严重后果。